Приложение № 30 к Отчету

Потери воды при транспортировке по субъектам Российской Федерации

В таблице  цветовая индикация отражает потери по субъектам РФ по следующим категориям:

- потери больше 10%;

- потери от 5 до 10;

- потери от 0 до 5%.

Результаты реализации Стратегии по целевому показателю «Потери воды при транспортировке» (территориальный разрез)

| Федеральный округ | Субъект РФ | Год | Забрано воды всего, млн.м3 | Потери при транспортировке, млн.м3 | Объем потерь при транспортировке (от общего объема изъятия), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Южный ФО | Астраханская область | 2010 | 1122,30 | 81,38 | 7% |
|  |  | 2020 | 654,66 | 31,81 | 5% |
|  | Волгоградская область | 2010 | 1277,18 | 206,25 | 16% |
|  |  | 2020 | 1004,69 | 178,41 | 18% |
|  | г. Севастополь | 2020 | 59,2 | 18,04 | 30% |
|  | Краснодарский край | 2010 | 7190,70 | 889,63 | 12% |
|  |  | 2020 | 3737,24 | 703,96 | 19% |
|  | Республика Адыгея (Адыгея) | 2010 | 172,68 | 29,20 | 17% |
|  |  | 2020 | 247,56 | 43,57 | 18% |
|  | Республика Калмыкия | 2010 | 648,09 | 277,12 | 43% |
|  |  | 2020 | 325,39 | 106,59 | 33% |
|  | Республика Крым | 2020 | 338,17 | 85,81 | 25% |
|  | Ростовская область | 2010 | 3865,13 | 1031,61 | 27% |
|  |  | 2020 | 2923,26 | 659,44 | 23% |
| Центральный ФО | Белгородская область | 2010 | 319,16 | 17,16 | 5% |
|  |  | 2020 | 323,22 | 15,82 | 5% |
|  | Брянская область | 2010 | 128,61 | 10,88 | 8% |
|  |  | 2020 | 97,74 | 10,82 | 11% |
|  | Владимирская область | 2010 | 190,53 | 13,77 | 7% |
|  |  | 2020 | 151 | 11,85 | 8% |
|  | Воронежская область | 2010 | 484,97 | 18,67 | 4% |
|  |  | 2020 | 425,53 | 19,58 | 5% |
| Центральный ФО | г. Москва | 2010 | 719,60 | 11,19 | 2% |
|  |  | 2020 | 718,66 | 0,6 | 0% |
|  | Ивановская область | 2010 | 203,51 | 16,88 | 8% |
|  |  | 2020 | 101,1 | 9,13 | 9% |
|  | Калужская область | 2010 | 161,90 | 20,49 | 13% |
|  |  | 2020 | 125,11 | 20,14 | 16% |
|  | Костромская область | 2010 | 1819,72 | 20,17 | 1% |
|  |  | 2020 | 1146,39 | 8,84 | 1% |
|  | Курская область | 2010 | 258,13 | 9,58 | 4% |
|  |  | 2020 | 220,46 | 10,04 | 5% |
|  | Липецкая область | 2010 | 206,61 | 30,12 | 15% |
|  |  | 2020 | 188,43 | 31,08 | 16% |
|  | Московская область | 2010 | 5164,56 | 372,95 | 7% |
|  |  | 2020 | 3279,21 | 281,87 | 9% |
|  | Орловская область | 2010 | 90,62 | 6,38 | 7% |
|  |  | 2020 | 73,68 | 6,14 | 8% |
|  | Рязанская область | 2010 | 212,01 | 6,77 | 3% |
|  |  | 2020 | 165,82 | 4,99 | 3% |
|  | Смоленская область | 2010 | 217,27 | 13,68 | 6% |
|  |  | 2020 | 142,67 | 12,26 | 9% |
|  | Тамбовская область | 2010 | 113,55 | 13,65 | 12% |
|  |  | 2020 | 106,48 | 11,84 | 11% |
|  | Тверская область | 2010 | 2770,31 | 32,18 | 1% |
|  |  | 2020 | 2458,63 | 24,07 | 1% |
|  | Тульская область | 2010 | 365,87 | 52,52 | 14% |
|  |  | 2020 | 286,88 | 65,22 | 23% |
|  | Ярославская область | 2010 | 277,81 | 17,61 | 6% |
|  |  | 2020 | 194,84 | 14,95 | 8% |
| Уральский ФО | Курганская область | 2010 | 85,21 | 10,60 | 12% |
|  |  | 2020 | 58,69 | 13,73 | 23% |
|  | Свердловская область | 2010 | 1495,99 | 119,14 | 8% |
|  |  | 2020 | 978,34 | 108,74 | 11% |
|  | Тюменская область | 2020 | 436,82 | 12,64 | 3% |
|  |  | 2010 | 1869,97 | 44,79 | 2% |
|  | Ханты-Мансийский АО | 2010 | 1200,98 | 15,46 | 1% |
|  |  | 2020 | 2784,56 | 10,2 | 0% |
|  | Челябинская область | 2010 | 1182,68 | 136,57 | 12% |
|  |  | 2020 | 1149,39 | 61,85 | 5% |
|  | Ямало-Ненецкий АО | 2010 | 242,40 | 6,68 | 3% |
|  |  | 2020 | 183,13 | 7,1 | 4% |
| Сибирский ФО | Алтайский край | 2010 | 465,17 | 23,42 | 5% |
|  |  | 2020 | 379,09 | 17,52 | 5% |
|  | Иркутская область | 2010 | 1150,20 | 47,18 | 4% |
|  |  | 2020 | 1068,91 | 75,66 | 7% |
|  | Кемеровская область | 2010 | 2430,27 | 52,26 | 2% |
|  |  | 2020 | 1801,54 | 45,73 | 3% |
|  | Красноярский край | 2010 | 2559,04 | 105,94 | 4% |
|  |  | 2020 | 1751,77 | 97,31 | 6% |
|  | Новосибирская область | 2010 | 763,62 | 72,89 | 10% |
|  |  | 2020 | 605,1 | 47,73 | 8% |
|  | Омская область | 2010 | 287,72 | 29,34 | 10% |
|  |  | 2020 | 211,83 | 31,94 | 15% |
|  | Республика Алтай | 2010 | 8,83 | 0,79 | 9% |
|  |  | 2020 | 7,91 | 1,81 | 23% |
|  | Республика Тыва | 2010 | 54,33 | 2,99 | 6% |
|  |  | 2020 | 54,91 | 7,26 | 13% |
|  | Республика Хакасия | 2010 | 135,59 | 20,83 | 15% |
|  |  | 2020 | 134,9 | 17,06 | 13% |
|  | Томская область | 2010 | 569,76 | 32,78 | 6% |
|  |  | 2020 | 350,73 | 11,72 | 3% |
| Северо-Кавказский ФО | Кабардино-Балкарская Республика | 2010 | 950,50 | 286,51 | 30% |
|  |  | 2020 | 720,41 | 171,35 | 24% |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 2010 | 3271,36 | 320,92 | 10% |
|  |  | 2020 | 2424,09 | 384,12 | 16% |
|  | Республика Дагестан | 2010 | 4150,15 | 1092,81 | 26% |
|  |  | 2020 | 3574,13 | 1083,95 | 30% |
|  | Республика Ингушетия | 2010 | 85,23 | 15,19 | 18% |
|  |  | 2020 | 191,38 | 29,39 | 15% |
|  | Республика Северная Осетия — Алания | 2020 | 1322,73 | 330,14 | 25% |
|  |  | 2010 | 1202,30 | 209,97 | 17% |
|  | Ставропольский край | 2010 | 2412,96 | 965,35 | 40% |
|  |  | 2020 | 3376,23 | 794,53 | 24% |
|  | Чеченская Республика | 2010 | 276,53 | 66,01 | 24% |
|  |  | 2020 | 221,06 | 49,32 | 22% |
| Северо-Западный ФО | Архангельская область | 2010 | 729,55 | 32,59 | 4% |
|  |  | 2020 | 697,76 | 18,64 | 3% |
|  | Вологодская область | 2010 | 631,28 | 11,66 | 2% |
|  |  | 2020 | 251,78 | 8,52 | 3% |
|  | Калининградская область | 2010 | 137,19 | 12,66 | 9% |
|  |  | 2020 | 137,94 | 8,08 | 6% |
|  | Ленинградская область | 2010 | 6681,30 | 51,76 | 1% |
|  |  | 2020 | 4357,73 | 39,71 | 1% |
|  | Мурманская область | 2010 | 1775,01 | 18,47 | 1% |
|  |  | 2020 | 1564,18 | 11,07 | 1% |
|  | Новгородская область | 2010 | 125,93 | 18,98 | 15% |
|  |  | 2020 | 109,44 | 10,58 | 10% |
|  | Псковская область | 2010 | 347,49 | 7,58 | 2% |
|  |  | 2020 | 71,14 | 3,5 | 5% |
|  | Республика Карелия | 2010 | 211,94 | 8,25 | 4% |
|  |  | 2020 | 206,85 | 3,1 | 1% |
|  | Республика Коми | 2010 | 548,95 | 14,04 | 3% |
|  |  | 2020 | 509,36 | 9,46 | 2% |
|  | г. Санкт-Петербург | 2010 | 1291,40 | 91,53 | 7% |
|  |  | 2020 | 836,36 | 54,86 | 7% |
|  | Ненецкий АО | 2010 | 30,53 | 0,16 | 1% |
|  |  | 2020 | 22,89 | 0,13 | 1% |
| Приволжский ФО | Кировская область | 2010 | 238,99 | 3,11 | 1% |
|  |  | 2020 | 180,06 | 2,92 | 2% |
|  | Нижегородская область | 2010 | 1206,49 | 61,21 | 5% |
|  |  | 2020 | 729,65 | 54,72 | 7% |
|  | Оренбургская область | 2010 | 1695,41 | 34,25 | 2% |
|  |  | 2020 | 831,5 | 25,46 | 3% |
|  | Пензенская область | 2010 | 265,91 | 30,96 | 12% |
|  |  | 2020 | 202,49 | 22,98 | 11% |
|  | Пермский край | 2010 | 2544,70 | 50,97 | 2% |
|  |  | 2020 | 1158,2 | 47,99 | 4% |
|  | Республика Башкортостан | 2010 | 790,27 | 47,76 | 6% |
|  |  | 2020 | 723,7 | 47,96 | 7% |
|  | Республика Марий Эл | 2010 | 92,33 | 2,66 | 3% |
|  |  | 2020 | 74,62 | 1,47 | 2% |
|  | Республика Мордовия | 2010 | 72,70 | 3,39 | 5% |
|  |  | 2020 | 53,43 | 5,46 | 10% |
|  | Республика Татарстан (Татарстан) | 2010 | 779,72 | 98,93 | 13% |
|  |  | 2020 | 729,42 | 47,43 | 7% |
|  | Самарская область | 2010 | 1076,19 | 116,43 | 11% |
|  |  | 2020 | 753,7 | 74,72 | 10% |
|  | Саратовская область | 2010 | 1158,32 | 107,86 | 9% |
|  |  | 2020 | 1209,01 | 80 | 7% |
|  | Удмуртская Республика | 2010 | 313,96 | 9,12 | 3% |
|  |  | 2020 | 274,98 | 20,73 | 8% |
|  | Ульяновская область | 2010 | 188,19 | 18,65 | 10% |
|  |  | 2020 | 155,39 | 16,44 | 11% |
|  | Чувашская Республика-Чувашия | 2010 | 125,35 | 3,28 | 3% |
|  |  | 2020 | 116,23 | 3,35 | 3% |
| Дальневосточный ФО | Амурская область | 2010 | 129,77 | 9,60 | 7% |
|  |  | 2020 | 104,42 | 4,35 | 4% |
|  | Еврейская автономная область | 2010 | 27,23 | 1,63 | 6% |
|  |  | 2020 | 22,7 | 5,61 | 25% |
|  | Забайкальский край | 2020 | 297,26 | 12,14 | 4% |
|  | Камчатский край | 2020 | 167,57 | 14,89 | 9% |
|  |  | 2010 | 185,68 | 13,97 | 8% |
|  | Магаданская область | 2010 | 79,51 | 1,82 | 2% |
|  |  | 2020 | 83,99 | 1,69 | 2% |
|  | Приморский край | 2010 | 810,67 | 78,66 | 10% |
|  |  | 2020 | 558,48 | 42,21 | 8% |
|  | Республика Бурятия | 2020 | 533,82 | 11,36 | 2% |
|  | Республика Саха (Якутия) | 2010 | 219,14 | 17,43 | 8% |
|  |  | 2020 | 203,77 | 7,5 | 4% |
|  | Сахалинская область | 2010 | 286,91 | 26,83 | 9% |
|  |  | 2020 | 142,95 | 23,49 | 16% |
|  | Хабаровский край | 2010 | 423,64 | 41,69 | 10% |
|  |  | 2020 | 410,22 | 23,75 | 6% |
|  | Чукотский АО | 2010 | 27,45 | 0,95 | 3% |
|  |  | 2020 | 24,27 | 0,65 | 3% |