2

Приложение № 8
Информация об интервью водоканалов
	№
	Экспертное интервью
	Ключевые меры по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

	1. 
	Руководство

ГУП «Водоканал 
г. Санкт-Петербурга» 
12.10.2023
	- Стимулирование установки всеми потребителями в г. Санкт-Петербурге приборов учета воды;

- Установка современных импульсных счетчиков третьего поколения (ТИП С), которые более высокого класса точности (на уровне действующих мировых аналогов);

- Внедрение системы дистанционного сбора и хранения данных;

- Осуществление перекрестного контроля объёма передаваемой воды на разных уровнях;

- Оплата за технологическое присоединение новых потребителей осуществляется с помощью двух видов тарифов (двуставочный тариф и индивидуальный тариф);

- Постоянный контроль сетевого хозяйства и пресечение незаконных подключений (врезок);

- Работа с администрацией г. Санкт-Петербург по получению региональных льгот для предприятия (налог на имущество, налог на прибыль);

- Постоянная модернизация сетевого хозяйства и парка оборудования для минимизации затрат на электроэнергию (приобретение и установка энергоэффективного оборудования);

- Установка современной управляющей автоматики на магистральных сетях для снижения колебаний давления и уменьшение риска аварий;

- Разработка рекомендации для застройщиков при строительстве новых зданий свыше 26 метров по установке индивидуальных мини-насосных станций (для снижения риска аварий на магистралях);

- Создание Расчетного центра по работе с абонентами, в т.ч. с должниками;

- Разработка мотивирующей системы оплаты труда для снижения текучести кадров в компании.  

	2. 
	Руководство АО «Мосводоканал»
08.08.2023
	- Постоянный контроль наличия врезок и подобных нарушений;

- Полная инвентаризация всего водного хозяйства (сети, резервные объекты, колодцы и т.п.)

- Система четырехуровнего кросс-контроля (водохранилище, водоподготовка, регулирующие узлы, дома/объекты потребления);

- Оприборивание всех потребителей в г.Москве без исключений. 

- Постоянный мониторинг уровня реализации воды для планирования доходной части бюджета;
- Регулярный контроль и мониторинг технического состояния объектов водоснабжения;

- Компьютерная система, позволяющая в режиме он-лайн постоянно отслеживать и выявлять нетипичные и нехарактерные ситуации;

- Работа с администрацией г. Москвы по продлению региональных льгот для предприятия, в первую очередь налога на имущество;

- Применение энергосберегающего освещения для собственных нужд;
- Замена основного оборудования на более энергоэффективное за счет экономии на энергопотреблении; 
- Применение частотных регуляторов на насосном оборудовании, работающем в переменном режиме подачи / напора;
- Использование компьютерных систем, позволяющих снизить избыточное давление в распределительных сетях с целью сокращения аварийности;
- Применение водосбергающей водоразборной арматуры для сокращения собственных хозяйственно-бытовых нужд. 

- Ликвидация уличных водных колонок и переход на прямые контракты с потребителями. 


