Приложение № 23

к отчету по результатам

экспертно-аналитического мероприятия от 5 марта 2025 г. № ОМ-14/13-04

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности, зафиксированные в 129 КС

с объемом инвестиций свыше 500 млн рублей

Для объектов теплоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452 (в ред. от 17.10.2024) «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340» утверждено 5 показателей.

К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Для объектов холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с Приказом Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» утверждено:

- 6 показателей в части холодного водоснабжения;

- 5 показателей в части горячего водоснабжения;

- 6 показателей в части водоотведения.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

а) показатели качества воды:

в отношении питьевой воды:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

в отношении горячей воды:

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения:

в отношении водоснабжения:

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км);

в отношении водоотведения:

- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км);

в) показатели очистки сточных вод:

- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

- доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах);

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

Для объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г. № 1638/16, установлена необходимость включения в концессионные соглашения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, в том числе показателя энергосбережения и энергетической эффективности. Так, к показателям энергетической эффективности объектов по обращению с ТКО отнесен 1 показатель (удельный расход энергетических ресурсов).

Анализ плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и объектов по обращению с ТКО проводился на основании бальной оценки по следующим характеристикам:

0 – более 50 % процентов показателей остаются неизмененными за весь запланированный срок реализации концессионного соглашения;

1 – показатели имеют неустойчивую динамику;

2 – все показатели имеют динамику (изменяются более 1 раза в 5 лет).

Для анализа были отобраны 129 концессионных соглашений, объем инвестиций по которым составляет более 500 млн рублей, в том числе: 28 соглашений в сфере теплоснабжения, 3 соглашения в сфере водоснабжения, 5 соглашений в сфере водоотведения, 24 соглашения в сфере обращения с ТКО, 58 соглашений, заключенных в отношении объектов из разных сфер одновременно (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), и 11 соглашений, заключенных в отношении объектов электроснабжения, освещения и газораспределительных сетей. Общий объем инвестиций по данным соглашениям составляет 465,9 млрд рублей.

В процессе анализа из выборки было исключено 13 соглашений из-за невозможности однозначной идентификации установленных в них показателей, а также 11 соглашений в отношении объектов электроснабжения, освещения и газораспределительных сетей, в которых не предусматриваются показатели надежности, качества и энергетической эффективности. Анализ по оставшимся 105 соглашениям показал, что:

в 26 соглашениях (24,8 %) процент соответствия количества установленных показателей надежности, качества и энергетической эффективности (процент соответствия) составляет 100%;

в 33 соглашениях (31,4 %) процент соответствия находится в диапазоне от 50 до 100%;

в 30 соглашения (29,0 %) процент соответствия составляет менее 50 %;

в 16 соглашениях (15,2 %) процент соответствия составляет 0 %;

средний процент соответствия составляет 59,7 %;

бальная оценка в 0 баллов присвоена 59 соглашениям (56,2 %);

средняя бальная оценка составляет 0,5 балла.

Диаграмма. Распределение КС по доле соответствия показателей требуемому количеству показателей надежности, качества и энергетической эффективности

105 КС

105 КС

Информация о показателях и соглашениях, по которым проводился анализ, представлена в таблице ниже.

Таблица 1

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности, зафиксированные 
в 129 КС с объемом инвестиций свыше 500 млн рублей

| № | Наименование соглашения в ГАС «Управление» | ID | Объем инвестиций, млн руб. | Количество показателей надежности, качества и энергетической эффективности | Динамика показателей (бальная оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | КС в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики | 9606 | 9 991,9 | 5 (100%) | 1 |
| 2 | КС в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа – города Новосибирска Новосибирской области | 12763 | 4 876,6 | 2 (40%) | 0 |
| 3 | КС в отношении объектов теплоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, от 01.01.2023 | 17504 | 4 244,6 | 2 (40%) | 1 |
| 4 | КС от 29.03.2019 № 59 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Пушкинский городской округ Московской области» | 4913 | 2 265,2 | 5 (100%) | 0 |
| 5 | КС в отношении объектов теплоснабжения на территории поселка городского типа Лучегорск Пожарского муниципального округа Приморского края | 16742 | 1 682,1 | 3 (60%) | 0 |
| 6 | КС в отношении объектов централизованного теплоснабжения. расположенных на территории Няндомского МО Архангельской области, находящихся в собственности Няндомского муниципального округа Архангельской области | 4293 | 1 669,2 | 4 (80%) | 0 |
| 7 | КС в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа - города Барнаул Алтайского края от 30.06.2017 №1 | 6091 | 1 619,5 | 4 (80%) | 2 |
| 8 | КС в отношении объектов теплоснабжения | 15045 | 1 612,5 | 0 *поименованы в приложении иначе | - |
| 9 | КС №1 о заключении Концессионного Соглашения на условиях, представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» | 11537 | 1 521,1 | *нечитаемый текст в приложении |  |
| 10 | Развитие систем теплоснабжения Северного, Южного и Западного районов г.о. Электросталь | 1490 | 1 236,1 | 0 *поименованы в приложении иначе | - |
| 11 | КС в отношении муниципального имущества жизнеобеспечивающих систем муниципального образования «Асиновское городское поселение» от 28.08.2020 | 8283 | 1 076,3 | 2 (40%) | 0 |
| 12 | КС в отношении объектов теплоснабжения | 12275 | 1 101,9 | 5 (100%) | 2 |
| 13 | КС в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Шахматовского сельского поселения | 18235 | 1 032,0 | 0 *поименованы в приложении иначе | - |
| 14 | КС в отношении объектов теплоснабжения Анивского городского округа № 1/23 от 31.08.2023 | 17843 | 877,6 | 3 (60%) | 0 |
| 15 | КС от 21.11.2018 № 384 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах МО «ГО Серпухов» | 7932 | 864,8 | 5 (100%) | 0 |
| 16 | КС в отношении системы теплоснабжения | 3933 | 823,5 | 4 (80%) | 2 |
| 17 | Система теплоснабжения | 3173 | 818,8 | 4 (80%) | 1 |
| 18 | КС в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности городского округа «город Кизилюрт» | 16680 | 685,2 | 4 (80%) | 0 |
| 19 | КС в отношении объектов системы теплоснабжения центральной части города Троицка, находящихся в муниципальной собственности | 2222 | 631,0 | 5 (100%) | 0 |
| 20 | КС в отношении объектов теплоснабжения на территории города Новосибирска Новосибирской области | 17982 | 623,0 | 4 (80%) | 1 |
| 21 | КС в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Поселок Витим» Ленского района Республики Саха (Якутия) | 11869 | 618,0 | 3 (60%) | 0 |
| 22 | Тепловые сети | 6740 | 552,5 | *приложение отсутствует |  |
| 23 | КС от 23.12.2019 в отношении объектов теплоснабжения на территории города Барнаула Алтайского края | 6090 | 536,7 | 5 (100%) | 2 |
| 24 | Система по производству, передаче и распределению тепловой энергии | 2856 | 518,0 | 5 (100%) | 0 |
| 25 | Передача в концессию муниципальных объектов централизованного теплоснабжения | 5811 | 3 042,0 | 5 (100%) | 2 |
| 26 | КС в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения и отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования город Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе | 9913 | 688,2 | 3 (60%) | 1 |
| 27 | КС в отношении объектов теплоснабжения Чайковского городского округа | 13388 | 1 146,0 | 5 (100%) | 0 |
| 28 | Реконструкция системы теплоснабжения пос. Чегдомын | 74 | 539,2 | 5 (100%) | 0 |
| Сфера водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 29 | КС о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов холодного водоснабжения г. Тулы №ДС/144 от 26.10.2023 | 15835 | 1 324,0 | 2 (33,3%) | 0 |
| 30 | КС в отношении объектов водоснабжения муниципального района Красноармейский Самарской области | 12819 | 1 117,1 | 3 (50%) | 1 |
| 31 | КС в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов в п. Кацбахский Кизильского муниципального района Челябинской области | 12660 | 900,1 | 4 (66,7%) | 0 |
| Сфера водоотведения |  |  |  |  |  |
| 32 | КС в отношении создания и последующей эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения МО «Анивский ГО» № 3.45-4/2023-КС от 26.12.2023 | 17844 | 8 000,3 | 5 (83,3%) | 0 |
| 33 | КС в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка (Реконструкция МУП ЛиСА) | 15074 | 6 629,0 | 3 (50%) | 1 |
| 34 | КС по строительству объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль, Свердловской области» | 13108 | 4 407,8 | 5 (83,3%) | 1 |
| 35 | КС по финансированию, проектированию, строительству, содержанию и эксплуатации объектов водоотведения, предназначенных для осуществления деятельности по обращению с осадком сточных вод | 7573 | 26 980,9 | 0 (0%) | - |
| 36 | КС по строительству канализационных очистных сооружений, мощностью 10000м3/сутки на территории Ленинградской области, Тосненского района, д. Федоровское | 6593 | 839,9 | 6 (100%) | 0 |
| Сфера обращения с ТКО |  |  |  |  |  |
| 37 | КС в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов в Республике Карелия от 01.03.2021 г. | 9998 | 1 452,0 | *сведения о показателе удельных расходов энергетических ресурсов отсутствуют |  |
| 38 | КС в отношении объектов обращения с ТКО на территории Левобережной технологической зоны Красноярского края | 12562 | 1 490,3 | *сведения о показателе удельных расходов энергетических ресурсов отсутствуют |  |
| 39 | КС в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обращение с твердыми коммунальными отходами в Челябинской области | 13184 | 2 150,0 | *сведения о показателе удельных расходов энергетических ресурсов отсутствуют |  |
| 40 | КС в отношении создания и эксплуатации объектов обработки и размещения (захоронения) ТКО на территории Дюртюлинского района Республики Башкортостан | 13547 | 1 714,4 | 1 (100%) | 0 |
| 41 | КС в отношении создания и эксплуатации объектов обработки и размещения (захоронения) ТКО вблизи города Уфа Республики Башкортостан | 13551 | 5 934,5 | 1 (100%) | 0 |
| 42 | КС в отношении создания и эксплуатации объектов обработки и размещения (захоронения) ТКО на территории Краснокамского района Республики Башкортостан | 13565 | 1 931,7 | 1 (100%) | 0 |
| 43 | КС в отношении создания и эксплуатации объектов, входящих в состав «Комплекса по обработке, утилизации, захоронению ТКО в районе п. Городечное, Приморского края» | 13889 | 3 024,7 | *сведения о показателе удельных расходов энергетических ресурсов отсутствуют |  |
| 44 | КС в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение ТКО в Новосибирской области (с. Верх-Тула) комплекс по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный») | 15072 | 3 243,1 | *сведения о показателе удельных расходов энергетических ресурсов отсутствуют |  |
| 45 | КС в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение ТКО в Новосибирской области (с. Раздольное) комплекс по переработке отходов «Правобережный» (КПО «Правобережный») | 15157 | 3 488,3 | *сведения о показателе удельных расходов энергетических ресурсов отсутствуют |  |
| 46 | КС о создании и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона ТКО для города Нягани, поселений Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 15376 | 2 001,9 | *сведения о показателе удельных расходов энергетических ресурсов отсутствуют |  |
| 47 | КС «О финансировании, создании и эксплуатации комплекса обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов в Тамбовской области» | 15382 | 2 847,1 | *сведения о показателе удельных расходов энергетических ресурсов отсутствуют |  |
| 48 | КС в отношении создания и эксплуатации межрайонного комплекса – полигона с мусоросортировочной линией в Татарском районе Новосибирской области | 15489 | 630,0 | *сведения о показателе удельных расходов энергетических ресурсов отсутствуют |  |
| 49 | КС в отношении реконструкции и эксплуатации Мусоросортировочного комплекса г. Уссурийска Приморского края | 16330 | 650,0 | *сведения о показателе удельных расходов энергетических ресурсов отсутствуют |  |
| 50 | Создание объекта по обработке, утилизации и захоронению ТКО «Экотехнопарк Липецкого района» | 17659 | 2 910,1 | *сведения о показателе удельных расходов энергетических ресурсов отсутствуют |  |
| 51 | КС в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется захоронение ТКО, расположенных на территории Республики Крым | 17929 | 3 373,9 | *сведения о показателе удельных расходов энергетических ресурсов отсутствуют |  |
| 52 | КС о создании многофункционального комплекса обращения с отходами на территории муниципального района Сергиевский Самарской области | 14981 | 1 371,49 | 1 (100%) | 0 |
| 53 | КС в отношении создания многофункционального комплекса обращения с отходами на территории муниципального района Большечерниговский Самарской области | 13325 | 1 221,05 | 1 (100%) | 0 |
| 54 | КС о создании многофункционального комплекса обращения с отходами на территории муниципального района Хворостянский Самарской области | 14982 | 930,96 | 1 (100%) | 0 |
| 55 | КС о создании многофункционального комплекса обращения с отходами на территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области | 14979 | 2 218,63 | 1 (100%) | 0 |
| 56 | КС в отношении реконструкции и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка твердых коммунальных отходов в Хабаровском крае (г. Хабаровск) | 15105 | 1 585,07 | 1 (100%) | 0 |
| 57 | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район | 13335 | 3 439,53 | *сведения о показателе удельных расходов энергетических ресурсов отсутствуют |  |
| 58 | КС о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Магнитогорского кластера | 7202 | 1150,0 | 0 (0%) | 0 |
| 59 | КС о создании и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для обработки и размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов в Тюменской области | 2311 | 2 500,0 | *сведения о показателе удельных расходов энергетических ресурсов отсутствуют |  |
| 60 | КС о проектировании, финансировании, строительстве и эксплуатации мусороперегрузочной станции с элементами сортировки мощностью 150 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год, участка по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов в целях обработки твердых коммунальных отходов в Республике Саха (Якутия) | 9463 | 1265,14 | 1(100%) | 0 |
| «Комплексные» концессионные соглашения, заключенные в отношении объектов из разных сфер |  |  |  |  |  |
| 61 | КС в отношении создания и эксплуатации объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, расположенных на территории Сахалинской области № 3.45-2/2023-КС от 18.07.2023г. | 17051 | 14 306,7 | теплоснабжение 2 (40%) водоснабжение 0 (0,0%) | 2 - |
| 62 | КС в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Красногорск Московской области № 182 от 12.12.2023 | 15842 | 3 311,7 | теплоснабжение 2 (40%) водоснабжение 1 (16,7%) | 0 0 |
| 63 | КС в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «городской округ Большой Камень» | 16434 | 1 525,5 | теплоснабжение 5 (100%) водоснабжение 0 (0,0%) | 1 - |
| 64 | КС в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ Лобня Московской области» | 16517 | 1 271,0 | теплоснабжение 3 (60%) водоснабжение 0 (0,0%) | 0 - |
| 65 | КС в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АО «Городские электрические сети» и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой | 3140 | 3 728,8 | теплоснабжение 5 (100%) водоснабжение 5 (83,3%) | 1 0 |
| 66 | КС в отношении объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения г. Березовского Свердловской области | 5549 | 788,3 | *приложение отсутствует (не загружено) |  |
| 67 | КС в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения находящихся в собственности муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» | 10508 | 1 193,2 | водоснабжение 6 (100%) водоотведение 5 (83,3%) | 2 2 |
| 68 | Создание и реконструкция (модернизация) системы водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода | 2906 | 19 012,9 | водоснабжение 2 (33,3%) водоотведение 0 (0,0%) | 0 - |
| 69 | КС в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования Славянский район Краснодарского края | 10502 | 586,4 | теплоснабжение 2 (40%) водоснабжение 0 (0,0%) | 1 - |
| 70 | КС в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, расположенных в границах городского поселения «Рабочий поселок Ванино», находящихся в собственности Хабаровского края | 10755 | 2 583,6 | теплоснабжение 5 (100%) водоснабжение 0 (0,0%) | 1 - |
| 71 | КС в отношении объектов теплоснабжения, (горячего водоснабжения), находящихся в собственности городского округа Первоуральск | 11316 | 3 524,7 | теплоснабжение 4 (80%) г. водоснабжение 2 (40%) | 1 1 |
| 72 | КС в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа | 12157 | 5 349,1 | водоснабжение 4 (66,7%) водоотведение 3 (50,0%) | 1 1 |
| 73 | КС в отношении коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем), находящиеся в собственности муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым | 12528 | 687,9 | водоснабжение 3 (50,0%) водоотведение 0 (0,0%) | 0 - |
| 74 | КС о финансировании, реконструкции (модернизации) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения, являющихся собственностью Мостовского городского поселения Мостовского района | 12923 | 532,0 | теплоснабжение 5 (100%) водоснабжение 0 (0%) | 1 - |
| 75 | КС от 30.12.2022 № 156-с в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Ленинского района города Барнаула | 13087 | 973,7 | водоснабжение 6 (100%) водоотведение 1 (16,7%) | 2 0 |
| 76 | КС в отношении создания объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения на площадке «Уюн» муниципального образования «городской округ «Город Южно-Сахалинск» | 13327 | 1 917,8 | теплоснабжение 3 (50%) водоснабжение 0 (0%) | 1 - |
| 77 | КС от 30.12.2022 в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения города Барнаула | 13328 | 36 192,8 | водоснабжение 6 (100%) водоотведение 4 (66,7%) | 2 1 |
| 78 | КС в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Щёлково Московской области | 13549 | 1 698,9 | водоснабжение 5 (83,3%) водоотведение 2 (33,3%) | 0 0 |
| 79 | КС в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных в границах муниципального образования «Город Обнинск» | 14114 | 3 503,5 | теплоснабжение 5 (100%) водоснабжение 5 (83,3%) водоотведение 5 (83,3%) | 0 0 0 |
| 80 | КС в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципального образования город Новый Уренгой | 14242 | 1 531,9 | теплоснабжение 5 (100%) водоснабжение 0 (0%) | 0 - |
| 81 | КС в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Тайгинского городского округа. | 14262 | 690,0 | теплоснабжение 5 (100%) водоснабжение 0 (0%) | 0 - |
| 82 | КС в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения | 14358 | 43 158,7 | теплоснабжение 5 (100%) водоснабжение 0 (0%) | 0 - |
| 83 | КС в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Арзамас Нижегородской области | 14806 | 2 000,0 | водоснабжение 5 (83,3%) водоотведение 5 (83,3%) | 1 1 |
| 84 | КС в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» | 15841 | 2 408,4 | водоснабжение 5 (83,3%) водоотведение 4 (66,7%) | 0 0 |
| 85 | КС в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Арзамаса Нижегородской области | 8052 | 1 553,2 | теплоснабжение 5 (100%) водоснабжение 0 (0%) | 2 - |
| 86 | КС №1 в отношении реконструкции объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в муниципальном образовании городском поселении "Город Малоярославец" Малоярославецкого района Калужской области. | 12539 | 704, 26 | теплоснабжение 4 (80%) г. водоснабжение 0 ( 0%) | 1 - |
| 87 | КС в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тюменский муниципальный район (Новая вода-3) | 12792 | 4 729,87 | водоснабжение 6 (100%) водоотведение 5(83,3%) | 1 1 |
| 88 | КС в отношении отдельных объектов водоснабжения и водоотведения Сосновоборского городского округа | 253 | 1 812,5 | водоснабжение 4 (66,7%) водоотведение 4 (66,7%) | 1 1 |
| 89 | Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего теплоснабжения, отдельных объектов таких систем | 412 | 984,68 | теплоснабжение 5 (100%) водоснабжение 0 (100%) | 1 - |
| 90 | КС в отношении объектов теплоснабжения. находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Лангепас | 469 | 679,84 | теплоснабжение 5 (100%) | 0 |
| 91 | КС в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Лангепас | 470 | 1 448,16 | водоснабжение 5 (83,3%) водоотведение 7 (116,6%) | 1 1 |
| 92 | КС в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ленинск-Кузнецкого городского округа | 897 | 3 009,59 | теплоснабжение 3 (60%) водоснабжение 0 (100%) | 0 - |
| 93 | КС №1 В отношении объектов водоснабжения и водоотведения и иных объектов коммунального хозяйства, находящихся в собственности Городского округа Пушкинский Московской области | 939 | 500,0 | не указаны абсолютные цифры (% соотношение) | - |
| 94 | КС в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тюменский муниципальный район | 1137 | 5 086,09 | водоснабжение 6 (100%) водоотведение 5 (83,3%) | 2 2 |
| 95 | КС в отношении создания и реконструкции объектов теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского района Ленинградской области | 1487 | 6 704,29 | теплоснабжение 5 (100%) | 0 |
| 96 | Передача в концессию объектов водоснабжения и водоотведения для осуществления деятельности по водоподготовке, транспортировке, подаче холодной (питьевой) воды, приему, транспортировке и очистке сточных вод с созданием (реконструированием) производства, заменой морально и физически устаревшего оборудования | 1517 | 1 430,89 | *отсутствует приложение с параметрами |  |
| 97 | КС в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории Режевского городского округа | 1532 | 2 400,0 | теплоснабжение 5 (100%) г. водоснабжение 2 (40%) | 0 0 |
| 98 | КС №1 от 07 декабря 2016 | 1796 | 1 000,0 | водоснабжение 6 (100%) водоотведение 6 (100%) | 1 1 |
| 99 | КС в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «ГОРОД САРАТОВ» | 2329 | 13 441,54 | водоснабжение 6 (100%) водоотведение 6 (100%) | 1 1 |
| 100 | КС в отношении объектов водоснабжения и водоотведения находящихся в муниципальной собственности городского округа Жигулевск Самарской области | 2511 | 500,00 | *нет данных |  |
| 101 | КС в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Муниципального образования "городской округ Кашира Московской области" | 2538 | 1 567,68 | теплоснабжение 2 (40%) | 1 |
| 102 | КС в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград | 2737 | 29 573,67 | теплоснабжение 5 (100%) водоснабжение 5 (100%) | 1 1 |
| 103 | КС в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск между муниципальным образованием город Нижневартовск, ООО «Нижневартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой | 3139 | 6 535,80 | водоснабжение 6 (100%) водоотведение 6 (100%) | 1 1 |
| 104 | КС в отношении отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск» | 3413 | 13 372,92 | *отсутствует приложение |  |
| 105 | КС на объекты централизованной системы теплоснабжения Березоского городского округа, предназначенные для осуществления горячего водоснабжения, производства, передачи, распределения тепловой энергии, теплоносителя, подлежащие | 3446 | 535,76 | теплоснабжение 3 (60%) | 0 |
| 106 | КС на объект централизованной системы холодного водоснабжения города Тобольска «Соколовский водозабор и водоочистные сооружения» | 4130 | 623,80 | водоснабжение 2 (33,3%) | 0 |
| 107 | КС от 26.06.2017 № 1 в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячей воды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края | 4268 | 2 014,24 | теплоснабжение 4 ( 80%) | 1 |
| 108 | КС № 1-К/С в отношении системы водоснабжения и водоотведения на территории Муниципального образования Миасский городской округ | 5095 | 1 009,47 | водоснабжение 2 (33,3%) водоотведение 1 (16%) | 1 1 |
| 109 | Модернизация объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 5313 | 649,82 | теплоснабжение 4 (60%) г. водоснабжение 0 (0%) | 1 - |
| 110 | О заключении концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем | 5843 | 25 758,58 | водоснабжение 2 (33,3%) водоотведение 1 (16,6%) | 0 0 |
| 111 | КС в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства - объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города Оби Новосибирской области | 5874 | 500,0 | *не приложено соответствующее приложение |  |
| 112 | КС о создании, реконструкции, ремонте и эксплуатации в отношении системы коммунальной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод теплоснабжения Республики Саха (Якутия), находящихся на территории муниципального образования «Алданский район» от 01.05.2012 | 6048 | 1 615,0 | *не приложено соответствующее приложение |  |
| 113 | Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящегося на праве хозяйственного ведения МУП «Теплоэнерго» | 6190 | 1 988,47 | теплоснабжение 5 (100%) г. водоснабжение 0 (0%) | 1 - |
| 114 | КС в отношении объектов теплоснабжения (горячего водоснабжения), находящихся в собственности муниципального образования - Нижнетуринский городской округ Свердловской области | 6741 | 2575,80 | теплоснабжение 2 (40%) г. водоснабжение 0 (0%) | 1 0 |
| 115 | Централизованные системы водоснабжения и водоотведения | 6739 | 726,88 | *не приложено соответствующее приложение |  |
| 116 | КС в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города Котовска Тамбовской области | 7178 | 501,56 | теплоснабжение 4 (80%) г. водоснабжение 0 (0%) | 0 - |
| 117 | КС вода, водоотведение | 1710 | 574,37 | водоснабжение 3 (50%) водоотведение 4 (66,6 %) | 1 1 |
| 118 | КС в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «городской округ ЗАТО город Фокино», находящихся в собственности Приморского края | 7811 | 2 292,7 | теплоснабжение 4 (80%) г. водоснабжение 0 (0 %) | 1 - |
| Концессионные соглашения, заключенные в иных сферах (инфраструктура электроснабжения, освещения, газораспределительных сетей) (справочно) |  |  |  |  |  |
| 119 | КС на объекты, предназначенные для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 17947 | 1 173,0 | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности соглашениями не предусмотрены |  |
| 120 | КС в отношении системы коммунальной инфраструктуры электроснабжения мун. образования г. Владимир | 1689 | 4 752,9 | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности соглашениями не предусмотрены |  |
| 121 | КС о создании и эксплуатации газораспределительных сетей в Надеждинском муниципальном районе | 13957 | 6 623,5 | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности соглашениями не предусмотрены |  |
| 122 | КС в отношении электрических сетей № САЛ-АСТ-03/08/20-01 от 03.08.2020 г. | 8609 | 645,0 | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности соглашениями не предусмотрены |  |
| 123 | КС в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области | 14434 | 1 254,7 | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности соглашениями не предусмотрены |  |
| 124 | КС в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности городского округа Солнечногорск | 8638 | 658,0 | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности соглашениями не предусмотрены |  |
| 125 | КС по созданию и использованию (эксплуатации) объектов по передаче и распределению электрической энергии на площадке «Уюн» муниципального образования «Город Южно-Сахалинск» | 11317 | 3 482,3 | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности соглашениями не предусмотрены |  |
| 126 | КС в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности г.о. Химки Московской области | 13440 | 550,3 | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности соглашениями не предусмотрены |  |
| 127 | Объекты наружного освещения, находящиеся в муниципальной собственности Волгограда | 3936 | 943,9 | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности соглашениями не предусмотрены |  |
| 128 | КС № 6 в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии | 17645 | 4 188,6 | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности соглашениями не предусмотрены |  |
| 129 | КС на реконструкцию, модернизациб системы наружного городского освещения МО г. Донской | 6297 | 1 191,5 | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности соглашениями не предусмотрены |  |