|  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- |

Оценка критериев аудита эффективности, установленная экспертным способом

в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия

| № п/п | Наименование критерия | Оценка соблюдения критерия |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет |  |
| 1 | Уровень утечек и неучтенного расхода воды на 1 км сетей водоснабжения в Российской Федерации в 2020 – 2022 годах снижен на 10 %, по сравнению с периодом 2017 – 2019 годов |  | + | Пункт 7.1.10 отчета: уровень утечек и неучтенного расхода воды на 1 км сетей водоснабжения в Российской Федерации увеличился на 4,1 тыс. куб. м/км (или на 31,4 %) в 2020 - 2022 годах, по сравнению с периодом 2017 - 2019 годов |
| 2 | Число аварий на 1 км сетей водоснабжения в Российской Федерации в 2020 – 2022 годах снизилось на 10 %, по сравнению с периодом 2017 – 2019 годов | + |  | Пункт 7.1.10 отчета: число аварий на 1 км сетей водоснабжения в Российской Федерации снизилось на 0,04 ед./км (или на 28,5 %) в 2020 - 2022 годах, по сравнению с периодом 2017 - 2019 годов |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности уличной водопроводной сети за 2020 – 2022 годы уменьшилась на 10 %, по сравнению с аналогичным периодом 2017 – 2019 годов |  | + | Пункт 7.1.10 отчета: доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности уличной водопроводной сети за 2020 – 2022 годы в среднем составляла 44,0 % и уменьшилась, по сравнению с аналогичным периодом 2017 – 2019 годов на 0,6 % |
| 4 | Объем привлеченного внебюджетного финансирования, направленного на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (водоподготовки), в том числе с использованием механизма концессий в субъектах Российской Федерации за период 2020 – 2022 годов увеличен на 10 %, по сравнению с периодом 2017 – 2019 годов |  | + | Пункт 7.1.10 отчета: объем привлеченного внебюджетного финансирования, направленного на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (водоподготовки), в том числе с использованием механизма концессий в субъектах Российской Федерации за период 2020-2022 годы увеличен, по сравнению с периодом 2017-2019 годов всего на 4,2 % (в постоянных ценах 2022 года) |
| 5 | Норма инвестирования (инвестиции в основной капитал, процент от выручки отрасли водоснабжения) за 2020 – 2022 годы увеличилась на 10 %, по сравнению с аналогичным периодом 2017 – 2019 годов |  | + | Пункт 7.1.10 отчета: норма инвестирования (инвестиции в основной капитал, процент от выручки отрасли водоснабжения) за 2020 – 2022 годы составила 50 % и увеличилась, по сравнению с аналогичным периодом 2017 – 2019 годов на 11 % и является одной из наиболее высоких среди иных видов экономической деятельности, однако, при более высокой норме инвестирования за 2020 – 2022 годы влияние на общесистемные показатели развития сферы водоснабжения слабо выражено |
| 6 | Существующее тарифное регулирование позволяет создавать стимулы ресурсоснабжающим организациям регулярно расширять и модернизировать объекты питьевого водоснабжения (водоподготовки) (модернизации) (выборочно) |  | + | Пункт 7.1.10 отчета: Действующие тарифы не позволяют обеспечивать функционирование водоканала (покрытие операционных расходов и затрат и т.д.): по результатам анализа выборки 22 субъектов Российской Федерации в 47 городах численностью более 100 тыс. человек установлено, что действующие тарифы позволяют обеспечивать функционирование ресурсоснабжающей организации (покрытие операционных расходов и затрат и т.д.) в среднем на 84,2 %; с помощью действующих тарифов не представляется возможным обеспечивать развитие (осуществлять новое строительство, реконструкцию (модернизацию) для 48,9 % ресурсоснабжающих организаций |
| 7 | Объекты строительства и реконструкции (модернизации) в сфере водоснабжения (водоподготовки) введены в эксплуатацию в установленные сроки (выборочно) |  | + | Пункт 7.2.5 отчета: объекты строительства и реконструкции (модернизации) в сфере водоснабжения (водоподготовки), запланированные к вводу в 2022 – 2023 годы в установленные сроки в полном объем не введены (по результатам анализа выборки 22 субъектов Российской Федерации): по итогам 2022 года в 6 из 22 субъектов Российской Федерации результат предоставления субсидий в рамках федерального проекта «Чистая вода» в части своевременного ввода объектов водоснабжения не достигнут; по итогам 2023 года в 1 субъекте Российской Федерации результат предоставления субсидий в рамках федерального проекта «Чистая вода» в части своевременного ввода объектов водоснабжения не достигнут |
| 8 | Объем средств федерального бюджета, направленный на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (водоподготовки) за период 2021 – 2023 годов уменьшен на 10 %, по сравнению с периодом 2018 – 2020 годов, при сохранении темпов ввода объектов в эксплуатацию (выборочно) |  | + | Пункт 7.2.5 отчета: объем средств федерального бюджета, направленный на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (водоподготовки) за период 2021 - 2023 годы увеличен, по сравнению с периодом 2018 - 2020 годов в 5,1 раза (по результатам анализа выборки 22 субъектов Российской Федерации) |
| 9 | Объем остатков денежных средств, предусмотренных на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (водоподготовки) за период 2021 – 2023 годов снижен на 10 %, по сравнению с периодом 2018 – 2020 годов (за исключением остатков, обусловленных экономией бюджетных средств, в т.ч. при закупках) (выборочно) |  | + | Пункт 7.2.5 отчета: объем остатков денежных средств, предусмотренных на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (водоподготовки) в рамках федерального проекта «Чистая вода» за период 2021 - 2022 годов увеличен, по сравнению с периодом 2019-2020 годов в 3,7 раза (по результатам анализа выборки 22 субъектов Российской Федерации) |